#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                   Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформаторы ТСП и ТСП 1

Трёхфазные сухие трансформаторы. Выпускаются номинальной мощностью –

от 0,16 до 200  кВА по тех.требованиям заказчика в соответствии с ГОСТ 3225-95

( IEC 742-83 ), ГОСТ 11677, ГОСТ 19294.

Назначение:

ТСП 1– встраиваемые, для питания выпрямительных схем, цепей управления и автоматики.

## Основные параметры

| Параметры | Значение |
| --- | --- |
| * Первичное напряжение, В | 660, 380, 220 |
| * Вторичные напряжения, В | 12,24,36,42,220 (или под заказ) |
| Схема соединения обмоток | Ун/ У-0; Ун/Д-11 (или под заказ) |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007 | I |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |

| Тип | Габаритные размеры, мм |  |  | Установочные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H |  |  |
| Тип ТСП |  |  |  |  |  |
| ТСП - 0,16 ТСП - 0,25 ТСП - 0,4 ТСП - 0,63 | 145 145 200 207 | 105 105 115 115 | 115 138 140 165 | 130х60 130х60 190х70 190х70 | 4,2 4,5 7,45 9,25 |
| Тип ТСП 1 |  |  |  |  |  |
| ТСП 1 - 1,0 ТСП 1 - 1,6 ТСП 1 - 2,5 ТСП 1 - 4,0 ТСП 1 - 6,3 ТСП 1 –7,5 ТСП 1 – 10 ТСП 1 – 14 ТСП 1 – 16 ТСП 1 – 25 ТСП 1 – 32 ТСП 1 – 40 ТСП 1 – 63 ТСП 1 – 100 ТСП 1 – 160 ТСП 1 – 190 | 300 300 300 330 330 330 420 420 420 420 420 640 640 750 750 940 | 130 130 165 165 215 215 260 370 370 370 320 400 400 400 400 750 | 250 300 300 315 315 315 420 420 420 490 600 620 700 760 840 1050 | 200х94 200х94 200х134 200х134 200х182 200х182 390х140 390х200 390х200 390х200 390х200 480х206 480х206 550х200 550х200 750х280 | 11,5 28,31 41 47 75 80 95 120 130 165 182 215 310 500 1000 1200 |

*- Допускается изготовление обмоток с другими сочетанием напряжений.