#### ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

#### ПІДПРИЄМСТВО

« H E O H »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                          Багатоканальний телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформатор однофазний, сухий, знижувальний, розділовий,

для навощування рамок

ОСПРП-0,04 220/12

Трансформатор призначений для:

- прогрівання дроту кріплення вощин бджолиних рамок (режим роботи повторно-короткочасний);

- живлення електронагрівачів потужністю 20 Вт (режим роботи тривалий);

- обігріву бджолиного вулика;

- прогрівання електроножа для розтину вощин при відкачуванні меду.

Безпека при роботі з трансформатором забезпечується тим, що він є розділовим і виконаний у пластмасовому захисному кожусі.

Напруга мережі ~220 не потрапляє на робочий інструмент бджоляра.

Зниження напруги мережі до ~180 істотно не позначається на вихідних параметрах трансформатора.