#### ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

#### ПІДПРИЄМСТВО

« H E O H »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                         Багатоканальний телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                        +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Трансформатори ОСЗ та ОСЗЗ

Трансформатори однофазні, сухі ОСЗ та ОСЗЗ призначені для запалювання шляхом дугового іскроутворення легкофракційного рідкого та газоподібного палив (газ, гас, солярка тощо) у тепловиробних установках.

Основні характеристики та дані

|  | ОСЗ-730 | ОСЗЗ-730 |
| --- | --- | --- |
| Робоча температура у °С | Від мінус 40 до плюс 60 |  |
| Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254-84 | IP00 | IP 54 |
| Номінальна первинна напруга, В | 220 |  |
| Номінальна вторинна напруга, В | 7500 |  |
| Номінальний вторинний струм, мА | 30 |  |
| Відносна тривалість включення (ПВ), % | 20 |  |
| Тривалість роботи в режимі безперервного горіння дуги, хв | Не більше 7 |  |
| Габаритні розміри мм, | 140х120х90 | 170х135х100 |
| Маса в кг., не більше | 2,5 | 2,7 |