#### ЗАПОРІЗЬКЕ ВИРОБНИЧЕ

#### ПІДПРИЄМСТВО

« H E O H »

69083, Україна, м.Запоріжжя, вул.Східна, 10                                  Багатоканальний телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                                 +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Реактори сухі

Реактори згладжуючі типу СРОС і СРОСЗ

Реактори згладжуючі однофазні типу СРОС і СРОСЗ з природним повітряним охолодженням, призначені для згладжування пульсацій випрямленого струму в схемах перетворювальних установок з номінальною напругою постійного струму до 10 кВ.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ДАНІ

на реактори згладжуючі

| Характеристики | Значення |
| --- | --- |
| Потужність, кВт | до 1000 |
| Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15150 | УХЛЗ, ТЗ |
| Ступінь захисту згідно з ГОСТ 14254 | IP 00, IP21, IP31, IP54 |
| Клас захисту згідно з ГОСТ 12.2.007.0 | I |
| *Номінальний струм, А | під замовлення |
| Номінальна напруга, кВ | під замовлення |
| Номінальний індуктивний опір, Ом | на вимогу замовника |